## Sheet1
FDV dokument
Art navn: Viking BIG "Frøya" spotlight
Se brosjyre: http://www.lampekonsulenten.no/pdf/VikingBigSkinnesystem.pdf
Max effekt | 50W
Lampeholder | Gu10/230V |  |  | Ta 45° C
Annet | Leveres uten lyskilde (LED lyskilde anbefales)
Adapter tilrettelagt for Viking BIG 1-tenning skinnekinne
Min. 50 cm avstand fra lyskilde til brennbart materiale (vendbar ca 355 grader)
Spotlight arm kan tiltes ca 85 grader
Spenning | Primær 230V |  |  | ja
Lysreguleres (ja/nei) |  |  |  | 2 Selv
| Ja |  |  | Ja
Hvis LED eller sparepærer nyttes må lysdemper tilpasses disse.
Isolasjonsklasse: | Kl 1 |  |  | Ja
IP grad | 20
Sertifisert | Ja |  |  | 178
Mål i mm: |  |  |  | 47
Diameter | 35
Mål spotlight | 115 + lyskilde
Materiale: | Aluminium
Unikt produkt nr | El-nummer | EAN kode | Beskrivelse
350131 | 3005101 | 7057383501313 | Frøya spotlight hvit
350117 | 3005100 | 7.0574e+12 | Frøya spotlight børstet stål
340093 | 3005102 | 7057383400937 | Frøya spotlight satin
Anmerkninger/feilsøking/vedlikehold:
Adapter er merket med hvilken side jording ligger på.
Vend adapter jfr jording i skinne (markert med strek i front av skinnen), se monteringsanvisning og
merking klebet utenpå skinnens plast inneremballasje.
Hvis spotlight/adapter eller skjøter vendes feil vei ved montering inni skinnen vil ikke anlegget lyse.
Kontaktpunkt i adapter blir samtidig presset inn slik at det ikke lengre når leder i skinnen.
Repareres ved at kontaktpunkt i spotlights adapter (drei hjulet i adapter slik at kontaktpunkt kommer ut),
trekkes ut med nebbtang for å nå leder i skinnen igjen. Det er alltid leder på motsatt side av jord
som trekkes ut. Ring tlf +47 913 95431 hvis problem.
Pga støv og varme bemerk at det kreves jevnlig vask av spot/skinne samt underlag rundt alle lyskilder.